Република Србија

Дом здравља Бујановац

Број JN : 09/2017

Датум: 31.08.2017. године

Б у ј а н о в а ц

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  ЗА ЈНМВ  БРОЈ    09/2017

Предмет јавне набавке добра је набавка Стоматолошког потрошног материјала, број 09/2017  за потребе Дома здравља Бујановац.

Заинтересовани понуђач je тражиo  појашњење наведене конкурсне документације и поставиo следећа питања:

Pitanja:

Da li za partiju 1: SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU INSTRUMENATA (radni rastvor) Naručilac zahteva koncetrovano sredstvo za dezinfekciju pri čemu ponuđena količina koncentrata treba da odgovara količini od 1200 l radnog rastvora koja je navedena konkursnom dokumentacijom?

Odgovor  je da potrebno je da kolicina koncentrata odgovara kolicini od 1200l radnog rastvora.

Da li je za sredstvo za dezinfekciju instrumenata neophodno da ponuđeno sredstvo poseduje sledeće karakteristike da je bez aldehida i fenola, virucid, baktericid i fungicida, da se meša u koncentraciji od 0,25%, kontaktno vreme 5 minuta?.

Odgovor je da.

Питања и одговори биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца Дома здравља Бујановац.

КОМИСИЈА ЗА ЈН